| Продукция | Примечание | Стр. в ката-логе |
| --- | --- | --- |
|  | Регулирует температуру помещения с помощью сервопривода, максимальный расход устанавливается и поддерживается постоянным. | 3.43 |
|  | Жидкокристаллический экран. Возможность временного понижения температуры помещения | 3.62 |
|  | Применяются в исполнении либо «нормально закрыт» либо «нормально открыт». Не перенастраиваются! Простой монтаж с помощью вентильного адаптера в любом положении . С автоматическим распознаванием нижнего положения штока. С указателем хода штока. | 3.63 |